“cp la tenería 2010”

Vppl-pinto

Estructura

- Hormigón armado.

Fachada

- Ladrillo cara vista y/o revestimiento monocapa, cámara con aislamiento térmico (poliuretano proyectado) trasdosado con tabiquería de pladur.

Tabiquería

- Separación entre viviendas mediante tabique de pladur.

- Divisiones interiores de viviendas mediante placas tipo pladur.

Carpintería exterior

- Aluminio termolacado en color, con persianas de aluminio con capialzado compacto en todas las ventanas, excepto baños y cocina.

- Acristalamiento tipo climalit, con doble vidrio de 4mm y cámara de 6mm.

Carpintería interior

- Puerta de entrada principal blindada acabada en moldurado, con cerradura de seguridad y bisagras anti-palanca.

- Puertas de paso lisas acabado en haya,  Con vidrieda en cocina.

Armarios empotrados

- Armarios empotrados prefabricados tipo Arcade o similar, forrados interiormente en melamina y hojas lisas y enterizas, lacado en color

Pavimentos

- Tarima flotante laminada, con aislamiento anti-impacto, excepto baños y cocina.

- Zonas comunes

Alicatados

- Gres Cerámico en baños, y cocina.

Aparatos sanitarios y fontanería

- Sanitarios color suave, marca Roca, modelo Dama o similar.

Grifería

- Tipo monomando, marca Roca, modelo Monodín o similar.

Pintura

- plástica liso en blanco O COLORES SUAVES

Mecanismos eléctricos

- Marca Simón Modelo 31, color blanco marfil o similar.

calefacción y agua caliente sanitaria

- Individual por medio de Caldera mixta con apoyo de paneles solares en cubierta.

Climatización y aire acondicionado

- PREINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIOADO PARA SISTEMA SPLIT

Cocina

- Amueblada con muebles de gran capacidad incluye fregadero de acero inoxidable, grifería monomando, placa vitro cerámica, y campana extractora.

Audiovisuales

- Portero automático

- Dotación de tomas de TV y teléfono en cocina, salón y dormitorios

- Antena individual para captar canales nacionales.

Según Real Decreto Ley 1/1998, sobre ICT.

ZONAS COMUNES

- ASCENSOR ELÉCTRICO, COMUNICADO CON PLANTA DE GARAJE.

- ZONA DE JUEGOS INFANTILES, PISCINA Y PADEL

- SOLADO DE LAS ZONAS COMUNES Y ESCALERAS SE REALIZARÁ CON PIEDRA ARTIFICIAL Y/O GRES.

Otros

- Puerta automatizada de garaje con mando a distancia.