|  | Datos técnicos |  |
| --- | --- | --- |
|  | EUROLINE EUROLINE EUROLINE EUROLINE Modelo ZS 23-1 KE ZW 23-1 KE ZS 23-1 AE ZW 23-1 AE Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo; en mm.) 700 x 400 x 295 700 x 400 x 295 700 x 400 x 295 700 x 400 x 295 Tipo de aparato tiro natural tiro natural circuito estanco circuito estanco Datos Calefacción: Potencia útil (kW) 8,0 - 22,6 8,0 - 22,6 10,0 - 23,0 10,0 - 23,0 Presión max. circuito (bar) 3 3 3 3 Capacidad vaso expansión (l.) 6 6 6 6 Datos a.c.s.: Método de producción acumulador externo instantánea acumulador externo instantánea Potencia útil (kW) 7,0 - 22,6 7,0 - 23,0 Caudal específico ΔT = 25°C (l/min.) 13,0 13,2 Confort a.c.s. según prEN 13.203 ** ** Peso (kg) 28 28 33,5 33,5 Ø evacuación de gases (mm.) Ø 130 Ø 130 Ø 80/110 Ø 80/110 Plantilla de premontaje para conexiones 7 719 002 369 7 719 002 369 7 719 002 369 7 719 002 369 |