PRYCONSA.  “LAS ROZAS III”  parcelas 1ª y 1B  Sector IV-3   LA MARAZUELA

CALIDADES:

Construcción principal:

- Fachada de fábrica de ladrillo visto y monocapa con cámara de aire, aislamiento térmico y tabique tipo Pladur.

“tipo Pladur” no quiere decir Pladur. ¿nos ponen uno peor? ¿tiene doble capa?

- Distribución interior de viviendas en tabiquería tipo Pladur y aislamiento.

Lo mismo que anterior.

- Separación entre viviendas con fábrica de ladrillo, trasdosado a ambas caras con perfilería metálica, aislamiento y placa tipo Pladur.

Idem anteriores

- Estructura de hormigón armado.

- Cubierta plana no transitable y visitable únicamente para conservación y mantenimiento de instalaciones con doble capa de impermeabilización, aislamiento térmico y protección pesada.

Revestimientos:

- Cocina con solado y alicatado cerámica y techo de escayola, con tomas de agua fría-caliente y desagüe para lavadora, lavaplatos y fregadero y eléctricas para cocina-horno, campana y electrodomésticos.

- Cuartos de baño y aseos solados y alicatados con cerámica y techo de escayola. Aparatos sanitarios con grifería monomando. Techo desmontable en baño o aseo para la futura instalación de la máquina de aire acondicionado.

¿Hay radiadores en los baños? ¿Hay grifos termostáticos en bañera y ducha?

- Suelos de laminado flotante, en salón, hall, dormitorios y distribuidor.

- Suelo de gres en tendedero.

¿Y en la terraza del salón?

- Paramentos verticales y techos en gota fina. Techos de cocina y baños en temple liso

Pues vaya. Hubiera preferido liso. Y los techos de cocina y baño en pintura plástica.

- Escalera de piedra natural y pintura pétrea en paredes.

- Portal solado de piedra natural.

¿Qué tipo de piedra? ¿será granito o mármol?  Veremos.

Carpinterías:

- Carpintería interior en laminado roble, en puertas de paso y armarios.

¿Los armarios están vestidos interiormente?

- Carpintería exterior practicable de PVC en color blanco.

¿Las ventanas son oscilobatientes?

- Persianas enrollables de aluminio en dormitorios y salón.

- Doble acristalamiento en carpintería exterior tipo Climalit o equivalente

- Puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Qué pena que no sea blindada

Equipamiento e instalaciones:

- Agua caliente sanitaria central con aporte de energía solar, contador individual y caldera de gas centralizada.

- Calefacción central por gas Natural, con contador individual y radiadores de aluminio.

- Preinstalación para aire acondicionado con salidas en dormitorios y salón.

- Portero eléctrico en portales y puerta de entrada a la urbanización.

Ya podían haber puesto video-portero.

- Canalización para teléfono con tomas en salón, cocina y dormitorios, según Normativa y preinstalación para servicios de telecomunicación.

- Antena colectiva T.V. con tomas en salón, dormitorio principal y cocina con preinstalación para nuevas comunicaciones, tanto de T.V. por cable como para las distintas plataformas digitales.

Urbanización:

- Ascensor con parada en planta de garaje y trasteros.

- Zona común privada pavimentada y ajardinada con piscina, juego de niños e instalaciones deportivas

Se supone que “instalaciones deportivas” son la pista de paddel.