HOJA DE DESPERFECTOS COMUNES

PROMOCIÓN ENSANCHE 23.

CALLE MARÍA TERESA DE LEÓN, 6, 8, 10 Y 12

- Las cisternas o la mayoría de las cisternas de los pisos No Cargan.

- Faltan los extintores de la planta baja.

- Los Portales de Acceso a la calle, o No cierran o no se pueden abrir desde el telefonillo. En el caso del Portal 10, si se cierra, pero no se puede abrir desde el telefonillo. La cerradura eléctrica está metida y suelta dentro de la cerradura.

- Portal 10. Desde el piso 6 hasta el 9 hay Humedad en la esquina entre la puerta de las escaleras y la puerta del piso de Letra D. Esta humedad afecta al interior de los pisos, al menos de la planta 9.

- Disimular o poner bien los rodapiés de los pasillos de las plantas.

- En todas las plantas, las puertas de Luz y de ACS están abiertas. Necesitamos esas llaves para cerrarlas.

- No tenemos llaves de las puertas que dan a las escaleras.

- Los ascensores no funcionan correctamente. Raro es el día que funcionan los 2 ascensores de uno de los portales.

- En el portal 10, la puerta de acceso al ascensor del garaje, está mal el embellecedor o escudo del picaporte.

- No hay seguridad en la finca. Las vallas están muy bajas, una persona puede colarse por las casas.

- Los cuartos de los contadores de agua están abiertos y no tenemos llave. Necesitamos las llaves de estos cuartos y que estén cerradas.