| Solería-Rodapies |
| --- |
| 1,- Mancha en solería | 2,- Baldosa picada | 3,- Baldosa rota | 4,-Baldosa desportillada |
| 5,- Lechada | 6,- Repaso orillas | 7,-Tonalidad diferente | 8,- Falta Rodapié |
| 9,- Union solerias diferentes |  |  |  |
| Alicatados |
| 10,- Azulejo picado | 11,- Azulejo Roto | 12,- Lechada |  |
| Carpintería Metálica |
| 13,- Lacado | 14,- Cristales | 15,- Sellado | 16,- Cierre puesta o ventana |
| 17,- Persiana |  |  |  |
| Carpintería de Madera |
| 18,- Tapar cabezas puntillas | 19,- Reparar molduras | 20,- Reparar Bastidor | 21,- Reparar Tapajuntas |
| 22,- Reparar hoja | 23,- Mirilla | 24,- Cristales | 25,- Cierre |
| 26,- Pomo |  |  |  |
| Enlucidos |
| 27,- Repaso Yeso | 28,- Repaso Escayola |  |  |
| Alféizar |
| 29,- Sellado | 30,- Rotura, desportillado |  |  |
| Cerrajería- Balcon |
| 31,- Fijación | 32,- Pintura |  |  |
| Pintura |
| 33,- Tapajuntas | 34,- Hoja | 35,- Moldura | 36,- Pared |
| 37,- Techo | 38,- Tapa caja derivación |  |  |
| Electricidad |
| Tomas de corriente | Timbre | Alimenación AA |  |
| 39,- Colocación tapa caja derivación | 40,- Falta mecanismo | 41,- Colocación embellecedor |  |
| Ventilación |  |  |  |
| 42,- Colocación rejilla incorrecta | 43,- Orientación rejilla |  |  |
| Fontanería |
| Agua Baño 1 | Agua Baño 2 | Agua Cocina |  |
| 44,- Embellecedor suelto | 45,- Falta grifería/llave | 46,- Colocación grifería incorrecta | 76,- Termo |
| Sanitarios |
| 47,- Falta tapón | 48,- Tapa bote sonfónico | 49,- Embellecedor deteriorado/sucio | 50,- Picadura del esmalte |
| 51,-Sellado | 52,- Fijar aparato |  |  |
| Varios |
| 53,- Fijación Pileta | 54,- Ladrillo roto o desportillado | 55,- Unión paramento-carpintería | 56,- Fisura |
| 57,- Limpieza paramentos | 58,- Desconchón/Golpe | 59,- Encuentro dintel-mocheta | 60,- Encuentro dintel-persiana |
| 61,- Limpieza | 62,- Encuentro rodapié-carpintería | 63,- Mancha de humedad |  |
| Observaciones |
| 64,- Encuentro mecanismo-paramento | 65,- Falta tapones metálicos en llaves | 66,- Condena puerta | 67,- Desplazar enchufe a 60 cm |
| 68,- Pintura cerrajería | 69,- Registro paso instalaciones sin junquillo de terminación perimetral | 70,- Solería terraza son brillo |
| 71,- Repaso juntas cara vista | 72,- Repaso Monocapa | 73,- Perfilería de aluminio muy sucia | 74,- Acceso minusválido oxidado, mal fijado |
| 75,- Limpieza guias aluminio | 77,- Repaso Cartón - Yeso | 78,- Falta pasatubo instalación de gas | 79.- Union paramento con piedra salida a la terraza. |
| H.- Faltan tapones de carpintería o reflectores. | I.- Pulir y abrillantar interior de armarios. | N.- Instalación de acometida de agua y saneamiento cortos. Sellar desagues de instalación |
| J.- Azulejo mal colocado | K.- Abombamiento en placas de cartón yeso | L.- Mecanismo o tapa de registro torcido. | M.- Repaso de Monocapa |
| O.- Aislamiento del intercambiador. | A.- Fijación de griferia | B.- Fregadero en mal estado |  |

REPASOS GENERALES:

- H .-  Faltan tapones de carpintería o reflectores.

- Fijación del junquillo intermedio en las ventanas correderas

- 32 .- Pintura en cerrajería ventanas planta baja.

- C .- Colocoación de telefono ducha y flexo.

- 70 .- Solería terrazo sin brillo.

- D .- Sellado placas de escayolas desmontables con paramento de azulejos en baños.

- 66 .- Falta condena en puerta corredera minusválidos.

- Falta  letra identificación viviendas.