**POSIBLES MEJORAS**

1. Necesitamos cuanto antes los planos con medidas reales de arquitecto que indiquen la posición preliminar de radiadores, enchufes, Tomás de antenas, etc. Pues gran parte de las mejoras parten de este plano
2. Pista de pádel con paredes de cristal especial para pádel.
3. Zona infantil con arenero y columpios (tobogán, etc) Es una inversión de presente y futuro :)
4. Mosquiteras instaladas en los cajones de las persianas
5. Tendederos (en los pisos que aplique):
	* Lamas que permiten su apertura/cierre tipo ventana mallorquina en lugar de Lamas fijas, tal y como están en Malagueta VIII
	* Caldera instalada en el tendedero en lugar de en la cocina
	* Puerta corredera o cambio de sentido en la apertura para que abra hacía la cocina
6. Baños:
	* Aquellos baños que tengan ventana prescindir de las bocas de extracción no son necesarias
	* Estefanía nos dijo que la ducha era a la misma altura del suelo, es decir integrada, espero que esto no cambie pues lo contrario es ya antiguo
	* Puerta corredera o cambio de sentido de la puerta para que abra hacía la mámpara de ducha en lugar de hacía el WC
7. Cocina:
	* Puerta corredera de acceso
	* Horno y microondas en columna
	* Horno pirolítico
	* Eliminar el escurre-platos de la Encimera o bien que el escurre-platos sea del mismo material que la Encimera y no metálico
	* Campana moderna
	* Más armarios en la cocina
	* Vitrocerámica de inducción
	* Encimera Silestone ó Dekton
	* Mesa/barra con sillas/taburetes del mismo color y/o material (como en la oficina de venta)
8. Puertas, rodapiés y armarios en blanco
9. Toma de antena de TV, satélite y teléfono junto a enchufe en todas las habitaciones incluyendo cocina en ubicaciones aptas.... (No me gustaron mucho como estaban en algunas de las habitaciones de Malagueta VIII)
10. Enchufes en todas las paredes de las habitaciones.
11. Aire acondicionado por conductos ya terminado incluyendo rejillas, desagüe y máquina en tejado.
12. Puerta corredera de acceso a salón.