20.12.06 Entrada en la obra- se observan humedades que emanan del suelo

03.04.07 2ª visita-las humedades persisten en misma ubicación (pared frontal por abajo)

04.05.07- antes de escriturar se siguen observando las mismas humedades y ante la negativa de escriturar operarios comienzan a picar la pared afectada por ambos lados y darle el correspondiente tratamiento contra humedades (en la segunda imagen se observa la acumulación de agua en la junta de la pared desde el garaje)

Septiembre & Octubre del 2007- ante las fuertes lluvias comienzan a haber inundaciones en el garaje que dificultan el acceso a la propia plaza y empiezan a aparecer por primera vez manchas de humedad en el techo y la pared derecha del trastero

Reseñar también que se observa como aparecen nuevamente humedades por encima de la zona tratada en la pared frontal así como en la esquina interior del pilar y por debajo del interruptor de la luz (por dentro y por fuera)

Noviembre del 2007- El agua comienza a caer literalmente del techo, encharca todo el suelo y sale hasta el pasillo dónde va afectando a todas las paredes de los trasteros colindantes. Nuestros enseres ya se han pasado de forma provisional y dañados al trastero 8.10. que nos cede Nozar. Al presentarse un comprador que necesariamente habrá visto su trastero con nuestras cosas dentro (la promotora insiste en quedarse una llave) nos tenemos que cambiar al trastero 8.2., también propiedad de Nozar y en impecables condiciones. Nos indican que de persistir el problema, se estudiaría la opción de cambiarnos definitivamente el trastero por las molestias causadas.

Navidad del 2007- Pintan la zona afectada para realizar pruebas y ver si sigue filtrando el agua, mientras tanto ya comienzan a desprenderse trozos del techo y aparecen unas semanas después grietas. En cuanto a las grietas el encargado de obra Paco manifiesta que su aparición es muy normal y debida al ladrillo usado.

Diciembre 2007- Ante nuestra insistencia de que tenga que ver algo con el jardín del bajo B en el que se observan encharcamientos en épocas de lluvia, los operarios comienzan a levantar una pequeña parte del mismo que da a la junta de dilatación que separa el bajo B del bajo A del portal siete, tratan dicha parte con pintura impermeabilizable e introducen una capa de tela.

Ante varias capas de pintura y pruebas estancando agua en el agujero hecho, comienza de nuevo a caer agua del techo.

Enero del 2008- Ahora deciden levantar todo el jardín e impermeabilizar lo correctamente (¿no se supone que eso lo tenían que intentar desde el principio y que pasa con los restantes 23 jardines de bajos existentes? ¿Esos si que se impermeabilizaron de otro modo?)

21. de Febrero del 2008- Todo parecía arreglado, pero llega una llovizna fina que persiste toda la noche y ….. vuelven a aparecer manchas de humedad esta vez en la parte izquierda del techo y nuevamente en la pared derecha y debajo del interruptor de la luz como a continuación se detalla:

22.02.08- Un poquito artos nos vamos a la oficina de postventa para comentar el nuevo descubrimiento y ver si todo esto ya se consideran suficientes molestias causadas para cambiarnos el trastero y nos dicen “Ya os podéis mudar, esta todo arreglado.” Yo pienso para mi que están de broma o ya mezclan las cosas con otras obras”, pues no, vuelven a echarle un vistazo y manifiestan que sólo es cuestión de enlucirlo. Que no es posible cambiar de trastero, ya que figura en la escritura y por si aun no habíamos llegado a la punta del iceberg y para crear crispaciones entre el vecindario que antes habría otras personas con más derecho a ese trato. En fin, niegan la posibilidad de que cambie la escritura, se quedan con su grupito curiosamente junto de trasteros impecables para futuros clientes y niegan que existan nuevas humedades.

25. & 29. de Febrero del 2008 – “Enlucen” en dos ocasiones el trasero ( a la primera se cae la pintura a pedazos de la pared) de la siguiente forma:

Marzo del 2008-  el siguiente paso es el de hacer agujeros en el suelo a la altura del marco de la puerta, para interrumpir la conexión de la misma con el agua que se ha acumulado de los depósitos por debajo de los trasteros….¿ y las humedades del techo, de la pared…? Seguidamente estos se vuelven a sellar con un pegote de cemento y como bien se puede observar los marcos se dejan igual…llenos de oxido.

Por otro lado se enluce lo que más a vista esta…con una espátula y un poco de pintura y ya no queda rastro de las humedades….

…pero con el paso del tiempo y el chispeado de una mañana de abril….

….mi trastero vuelve a llenarse de humedades y a Nozar se le han acabado  las ideas y ganas, comunicándome la responsable el día 29. de abril que todo esta arreglado a falta de secarse.  ¿Pretenden dejar esto así? Señores, les recuerdo que no me lo han regalado.