Fallos urbanización

Puerta principal

- Falla apertura de puerta por el telefónillo, además la puerta encaja mal.

Puerta garaje superior

- Falta cédula de puerta en el interior, el sistema de cierre no funciona correctamente.
- Sin pintar después de las reparaciones

Puertas garajes inferiores

- Abren muy lentamente.

Valla perímetral

- Faltan los remates de las chapas (tapones).
- Zona norte
    - falta ladrillo visto, en maqueta estaba, falta revisar el proyecto para saber si estaba en él.
    - Chapa no rematada en zona de desnivel.
- Zona cantábrico
    - cuarto electricidad sin rematar pared de dentro.

Fachada

- Sur
    - Peto de cubierta en portal 9 letra B con desconchones
- Oeste
    - Marca forjado entre barandillas de las terrazas
    - Reja por encima del local 2 chorrea óxido
- Norte
    - Chapa bajo peto cubierta mal rematada.

Pista de paddel

- Tirador puerta derecha estropeado
- Muro exterior trasero desconchones de guarda vivos
- Red demasiado larga no esta tensa por la parte de abajo

Conserjería

- Faltan tapones remates chapas
- Grietas en ladrillo puerta interior - esquinas
- Faltan las cerraduras de la conserjería
  
Portal 7

- Juntas de ladrillo debajo del telefónillo sin cemento
- puerta portal falta ajustar cerradura, se abre
- Ascensor pasamanos rozado
- Puerta acceso cubierta cierra mal
- Acceso vivienda segundo falla halógeno
- Acceso vivienda primero cierra mal la puerta
- Acceso vivienda primero rozada pared derecha ascensor
- Puerta portal acceso garaje rozada
- Puerta acceso garaje rozada

Portal 9

- Repasar puerta de aluminio de acceso
- Madera portal rozada
- Ascensor, manchada pared de pintura
- No funciona la luz escalera
- Primero: puerta escalera rozada
- Garaje: Puerta acceso golpeada
- Puerta acceso escalera/sótano no abre desde el pasamanos


Portal 11

- Repasar aluminio
- Pulsador en madera portal suelto
- Ascensor: Pasamanos rozado
- Acceso cubierta roza
- Puerta acceso sótano golpeada

Portal 13

- Repasar aluminio

- Tercero
    - Puerta escalera no cierra
    - Ojo de buey en escalera

- Segundo
    - Plafón escalera no enciende
    - Halógeno en descansillo no tiene

- Sótano
    - No funciona  luz de plafón
    - Mancha en rellano

Portal 15

- Portal
     - Falta pintar un paño
     - puerta escalera golpeada
- Sótano
    - ojo de buey mal
    - Falla plafón en escalera
    - falla un pulsador
    - faltan remates de pintura


Portal 17

- Bajo
    - Repasar techo
    - Pulsadores sueltos
    - Madera al lado del ascensor rozada
- Tercero
    - Paredes rozadas


Portal 19

- Escalera
    - Ojos de buey mal.
- Primero
    - Pulsador no luce
    - peldaños en sin lechar
- Segundo
    - Puerta escalera no cierra
- Tercero
    - Falta halógeno


Portal 21

- Portal
    - Pulsadores sueltos

- Segundo
    - Ojo de buey mal.

- Trastero
    - Desconchón en vivo de entrada


Portal 23

- Primero
        -  Falla halógeno en escalera

- Garaje
    - En acceso no funciona el plafón.


Portal 25

- Portal
      - Remates de pintura bajo los buzones
      - Desconchón madera marco ascensor
      - Derecha acceso subida escalera roza la puerta

- Primero
    - Puerta de acceso escalera no cierra
    - Halógeno frente al ascensor no funciona

-Tercero
    - Puerta ascensor arañada
   
- Garaje  
    - Botón ascensor arañado


Portal 27

- Portal
    - Puerta de bajada al garaje no cierra

- Primero
    - Puerta de escalera roza y esta arañada

- Tercero
    - Puerta registro televisión no cierra
    -  halógeno escalera no funciona
    - Barandilla escalera remate para pintar

- Trasteros
    - No funcionan las luces


Portal 29

- Portal
    - Madera arañada
    - bajada al garaje, ojo de buey roto el cristal
    - Ascensor falta el pasamanos

- Segundo
    - cristal puerta de acceso escaleta roto
    - Ojo de buey roza

Portal 31

- Portal
    - Chapa derecha primera puerta despegada
    - Puerta bajada garaje retocar pintura
    - ascensor pasamanos arañado
    - Escalera acceso garaje roze en pared
    - Acceso planta sótano la puerta no cierra

- Segundo
    - Barandilla retocar la pintura

Portal 33

- Portal
    - Puerta acceso garaje retoque pintura
    - Ojo de buey a sótano sin sujeción
- Sótano
    - Puerta de acceso a C. Eléctrico, etc, no cierra   
    - Puerta de acceso al garaje no cierra bien, desencajada
- Primero
    - acceso escalera pared rozada.
- Segundo
    - Lateral izquierdo ascensor esta abierto.

Portal 35

- Portal
    - Zona enchufe repasar pintura.
    - Ascensor hace mucho ruido.
 
- Primero
    - Puerta acceso a escalera retocar pintura

- Sótano
    - Puerta acceso cuartos servicios no cierra bien, desencajada


Portal 37

- Portal
    - Pulsadores sueltos
    - Esquina frente a Bajo B rozada
    - Pasamanos ascensor pasamanos sujeto con celo

- Segundo
    - Suelo frente letra A muy sucio

- Sótano
    - Escalera entre bajo y sótano en ojo de buey falta reja.

Portal 39

- Portal
    - Pulsadores sueltos
    - Ascensor
       - Pasamanos con celo
       - Parte baja espejo estropeada
       - Pared izquierda botonera arañada

- Escalera
    - Entre primero y bajo ojo de buey falla
    - Entre bajo y sótano el ojo de buey mal la pintura en las rejas
    - acceso sótano puerta no cierra

Portal 41

- Portal
    - 1 pulsador suelto
    - El ascensor el pasamanos esta rozado
    - Entre primero y bajo ojo de buey roto el tirador
    - Entre el bajo y el sótano ojo de buey con cristal roto y reja sin pintar
 
-Sótano
    - Puerta de los trasteros roza

- Primero
    - Frente al ascensor repaso pintura
    - al lado del extintor repaso pintura


Portal 43

- Portal
    - Puerta escalera bajada desencajada abajo

- Sótano
    - Rodapié caído en puerta de cuartos
    - Puerta acceso garaje tirado roto

- Primero
    - Puerta de ascensor sucia de óxido


Portal 45

- Portal
    - Frente ascensor remates pintura pared
    - Entre primero/segundo ojo de buey roto
    - Entre primero y bajo ojo de buey roto

- Segundo
    - Chapa ascensor parte baja rota
    - puerta escalera arañada



Garaje

- Hay que revisar las luces, se quedan encendidas demasiadas, y al dar a los pulsadores no se enciende casi ninguna
- Puertas, las siguientes puertas de acceso al garaje no cierran bien
Portal 7,11,13 (desencajada), 19, 21, 23, 27, 29, 31 (Roza), 33, 35, 41, 43, acceso a conserjería
- Portal 15 el pomo se cae
- Portal 43 el pomo esta mal
- Servicio cerca del portal 33 esta muy sucio
- Desagüe aljibe parece obstruido
- Portal 17 cable extraño que va a cuadro eléctrico, para que sirve?
- Plaza 54  en el techo manchas negras
- Frente a plaza 115 goma suelta
- Humedades desde la plaza 117 hasta la 121
- Plaza 167 humedades en bajante 


Urbanización

- Ladrillo cerca de la junta de dilatación cerca del arenero falta.
- Zona de jardín parterre enfrente del portal 31 muy sucia.
- Pasillo de adoquines enfrente de los portales 37 y 39 en mal estado
- Junta de la pared con el muro del bajo A del portal 21 con mucho espacio.
- Tapa de la depuradora de la piscina con alambres
- Arenero con muchas piedras y esconbros
- Embellezedor valla enfrente portal 17 suelto
- Duchas de la piscina sueltas
- Alambre extraños en suelo de la piscina
- Desague portal 11 parece obsturido.


GENERALES

- Limpiar cubiertas
- Repasar aluminio
- Repasar puertas escaleras, no cierran solas
- Ojos de buey escaleras rozan, no cierran
- Limpiar baños de la piscina
- Quitar los remaches de los números de portales antiguos
- Indicaciones de los ascensores
- Puertas escaleras repasar la pintura
- Luces de los descansillos comunicadas entre si
- Puertas ascensores cierran puertas.