[image: image1.jpg]




MEMORIA DE ACABADOS

SABADELL GARCILASO
1. CIMENTACIÓN Y MUROS

Mediante encepados y muros de hormigón (HA-25/B/20/IIa).
2. ESTRUCTURA

Mediante pilares de hormigón armado, forjado nervado reticular de 35+5 de hormigón (HA25/B/20/IIa) armado, con casetones de mortero de cemento. También se ejecutarán losas de hormigón (HA25/B/20/IIa) armado para losas inclinadas, escaleras y rampas parquing.

3. FACHADAS

Diseño de fachadas con grandes oberturas y ventanales con mucha luminosidad, formadas por muros compuesto de una pared parcialmente aplacada y con revoco pintado en su cara exterior, una cámara de aire, con aislamiento térmico y un tabique interior de mahón cerámico hueco. 

4. CERRAMIENTOS

Mediante pared de ladrillo cerámico perforado (tipo gero), en cierres de caja de escalera y ascensor. Y paredes de separación entre viviendas de doble tabique con aislamiento.

5. DISTRIBUCIONES

Mediante tabiques de mahón cerámico tipo gran formato.

6. CUBIERTAS

Cubiertas planas transitables: aislamiento térmico mediante proyectado de espuma de poliuretano o similar, pendientes con mortero, impermeabilización y acabado con capa de protección. 

7. PAVIMENTOS

Pavimento parking de hormigón armado acabado fratasado fino

Pavimentos zona comunitaria: granito, mármol o gres, en vestíbulo, rellanos y tramos de escalera.

Pavimentos de vivienda:

Baños y cocinas cerradas, a base de gres del GRUPO PORCELANOSA modelo C-BRASIL MARENGO o similar. 

Balcones y terrazas, a base de gres cerámico antideslizante del GRUPO PORCELANOSA modelo LOFT GRIS o similar.

Resto de la vivienda y las cocinas abiertas: a base de parquet flotante sintético modelo NOGAL NIZA 1 LAMA AC-3 19.3x128x07 o similar, con perfiles de dilatación TRANSIT NOGAL NIZA o similar.


8. ALICATADO

Revestimiento de baños con azulejos cerámicos del GRUPO PORCELANOSA modelos C-DOT WHITE o DOT MARENGO o similares.

9. CARPINTERIA

Carpintería exterior de aluminio o PVC.

Carpintería interior de taco de madera para revestir en marcos y puertas de madera lisa acabada blanca. Puerta de entrada a la vivienda de seguridad, blanca.

NOTA: No se harán armarios empotrados.

10. PERSIANAS

Persianas enrollables de aluminio o PVC, con accionamiento mediante cinta.

11. CERRAJERIA

Barandas de hierro pintadas en la escalera comunitaria y en los balcones de las viviendas. 

Entrada de vehículos al parking a través de puerta basculante con motor independiente y apertura con mando a distancia.

12. FONTANERIA

Armario de contadores con acceso desde planta baja, del cual parten los montantes a las viviendas.

Llave general de paso a la entrada de la vivienda y llaves de corte en baños y aseos.

Red de agua fría sanitaria y agua caliente sanitaria con tubo de cobre o tubo tipo wirsbo o similar.

Producción de agua caliente sanitaria.

13. ELECTRICIDAD

Armario de contadores con acceso desde la planta baja, del cual parten los montantes a las viviendas.

El  cuadro de diferenciales y magneto térmicos se ubicara en el recibidor de cada vivienda.

Toda la instalación de la vivienda será empotrada con tubo corrugado.

14.  CALEFACCIÓN / AIRE ACONDICIONADO

Mediante bomba de calor reversible para la producción de aire frío y caliente a través de conductos de aire. Sistema individualizado para cada vivienda.

15. SANITARIOS

Sanitarios de porcelana blanca, del GRUPO PORCELANOSA, modelo city o similar.

Bañera (Acore o similar), ducha (Urban o similar) del GRUPO PORCELANOSA. 

La grifería será de la marca del GRUPO PORCELANOSA, tipo monomando modelo City o similar.

16.  COCINA

La cocina se completa con muebles altos y bajos y encimera de piedra natural.

En la parte alta se instala la campana extractora y la correspondiente conexión a la chimenea  de ventilación individual.

La parte baja se equipa con placa vitro cerámica, horno eléctrico i la pre-instalación de lavavajillas. 

Los electrodomésticos serán de la casa Whirlpool o similar.

17. YESERÍA

Todas las paredes de cierre estarán enyesadas.

Los techos estarán enyesados y se realizará falso techo donde se requiera.

18.  PINTURA

Zona comunitaria, pintura plástica blanca en paredes y techos.

Vivienda, pintura plástica blanca en paredes y techos.

Esmalte sintético en los elementos de hierro.

19.  VIDRIERIA

Doble vidrio cámara, tipo Climalit o similar.

20. INSTALACIONES

Antena y tomas según normativa aplicable.

Instalación de portero electrónico en la vivienda.

21. SANEAMIENTO

Red de saneamiento con tubo de PVC.

Tubo de PVC y sifón registrable, antes de conectar a la red de alcantarillado público.

Tubo de PVC, para la recogida de aguas pluviales.

22. VENTILACIÓN

Forzada mediante conducto independiente, para cada cocina y cada baño.

23. TELÉFONO

Preinstalación telefónica con tomas según normativa aplicable.

24. ASCENSOR

Ascensor hidráulico o eléctrico. Puertas automáticas. La maquinaria se instalará en el espacio reservado.

25. ZONA COMUNITARIA

El edificio dispondrá de una zona común  con piscina comunitaria

26. VARIOS

Placas de numeración de pisos, rellanos escalera y finca.

Iluminación escalera, plantas y vestíbulo de planta baja.

Buzones reglamentarios.



El proyecto incorpora los criterios de ecoeficiencia obligatorios según Decreto de la Generalitat de Catalunya 21/2006 relativos al agua, energía, materiales, sistemas constructivos y residuos y en relación a las instalaciones térmicas el proyecto cumple el Reglamento de instalaciones térmicas, RITE (RD 1027/2007) y el CTE DB HE 4 de “Contribución solar mínima para la producción de agua caliente sanitaria”.

NOTA:  

Si llegado el momento de la obra surgiera algún imprevisto de tipo técnico, de suministro o cualquier otro que afectara a alguno de los materiales o referencias citadas en la presente memoria, la Promotora podrá efectuar los cambios oportunos, siempre y cuando la sustitución de los materiales o referencias afectadas se realice por otro de características y calidades similares o superiores.

La información que se describe en esta memoria y en todos los documentos anexos, es meramente orientativa y no tiene valor contractual. Toda la información relativa al R.D. 515/89, se encuentra en nuestras oficinas.

PAGE  
3

[image: image1.jpg]