DESPERFECTOS ZONAS COMUNES

En general nos hemos encontrado con algunos problemas comunes en todos los portales y en todas las viviendas.

- Las antenas de televisión no funcionan en las habitaciones con tomas previstas.

- Los telefonillos en general, dan problemas, no funcionan bien.

-Revisión pintura en plazas de garaje, no están bien demarcadas, hay problemas de aparcamiento  (en especial plazas 9 - 83 y 131, pero revisión general)

- Todos los portales tienen el problema que la puerta secundaria, que normalmente está cerrada, se mantiene cerrada por unos pestillos arriba y abajo. El pestillo de abajo no tiene agujero en el suelo y no se puede accionar.

- Hay goteras o filtraciones de la lluvia en el garaje, plantas -1 y -2

- No se ha procedido a probar la iluminación exterior por lo que desconocemos si hubiera algún tipo de problema

- Limpieza general del edificio. Se ha realizado una entrega en algunos casos bastante lamentable de suciedad por lo que reclamamos una limpieza integral del edificio

A continuación pasamos a detallar los defectos exclusivos de cada portal

CANENCIA DE LA SIERRA Nº 50

- En el 5º la puerta que da a las escaleras tiene una tira que se ha caído.

- En el portal, al lado de la puerta de acceso a los sótanos, hay una grieta y una separación entre la ventana y la pared que está oxidada.

- En la puerta del portal falta el agujero del pestillo.

- La puerta del Canal de Isabel II que está en la fachada exterior está mal.

- Hay trasteros que hay que arreglar por la rotura de la tubería.

- el falso techo del sótano uno está muy mal.

- Alrededor  del timbre del 8ºC falta gotelé

- La chimenea de la azotea se encuentra oxidada o con cemento mal dado

AVENIDA DEL MAYORAZGO Nº 77

- La puerta del portal no cierra bien, no tiene fuerza suficiente el muelle y se queda abierta

- Hay un golpe en la puerta del cuarto de basuras y la puerta no se puede abrir ni cerrar.

- Hay una humedad debajo de los buzones.

- La puerta del garaje en la planta -1 está siempre abierta, no se puede cerrar, no tenemos llave.

- En el salón del 5ºB hay una humedad posiblemente por una filtración de la fachada. (REVISION IMPORTANTE)

- En el segundo hay una baldosa rota a la altura de la puerta de la escalera.

- Ahora tenemos cerradura en la puerta de acceso a las zonas comunes pero no tenemos llave

- El cuarto de Calefacción / ACS del piso Octavo tiene la cerradura rota y está la puerta

siempre abierta

AVENIDA DEL MAYORAZGO Nº 75

- Humedad en el pasillo de los trasteros.

- Baldosas rotas en el rellano del 4º piso.

- El telefonillo se queda atascado cuando llaman.

- La puerta de acceso a las zonas comunes no abre.

- La pintura en la 2ª planta se encuentra en muy mal estado

AVENIDA DEL MAYORAZGO Nº 73

- No abre la puerta del telefonillo.

- La puerta antipánico del sótano 1 no funciona.

- En el 8º la puerta de las escaleras no cierra.

- En la puerta de acceso a las zonas comunes el manillar está roto.

- En las plazas de garaje que hay tragaluz posiblemente se esté filtrando agua.

- En el 6º hay una luminaria desprendida y la otra no funciona.

AVENIDA DEL MAYORAZGO Nº 71

-	No funciona un  halógeno del 6º.

- 	En el 6º se ha caído la placa de salida de emergencia.

- 	En el acceso a los portales falta extintor.

- 	La puerta de la planta -1 que da acceso a la zona común del portal 71 no tiene cerradura

TALAMANCA DEL JARAMA Nº 33

- En la escalera que va del 8º al 9º hay una grieta.

- En el octavo los halógenos están mal colocados.

- Al lado del 8ºB hay un picotazo en la pared.

- La barandilla de la entrada al portal está suelta y el suelo está mal rematado.

- En frente del trastero nº 142 hay un golpe en una

-	El portal está siempre abierto.

-	En el descansillo hay humedades.

-	Los telefonillos no funcionan

-	En el panel del portero automático de Talamanca del Jarama, en la calle, la dirección está incorrecta. Dice “Talamanca del Jarama nº. 31”, cuando es el núm. 33.

En trasteros, planta -1, zona de trasteros números 61 62 63 64… el cableado eléctrico está

descolgado.

El mecanismo de apertura manual de garaje en Talamanca del Jarama está a la derecha del

copiloto. Debería estar en un poste entre los dos sentidos de circulación, a la izquierda del

conductor.