RECLAMACIÓN DE DESPERFECTOS

- ZONAS COMUNES:

  - Muros exteriores urbanización (hormigón). Memoria de calidades “fachada de ladrillo cara vista con revestimiento monocapa” Antiestético

  - Alambrada de la urbanización: Poco consistente, antiestético. Faltan vallado de algunas zonas y viviendas.

  - Uniones entre fachadas (Calle Línea)

  - Remates en los cajetines de las instalaciones de agua, gas, luz… de la fachada que da a  la calle Línea

  - Pavimento de las rampas de acceso al garaje. Incumplimiento de la memoria de calidades “En el garaje y otras zonas de circulación de vehículos, se colocará el pavimento adecuado (hormigón pulido con acabado en cuarzo gris) y en rampa de acceso al mismo, loseta hidráulica antideslizante acabado en punta diamante”

  - Irregularidades o rugosidades en el revestimiento monocapa de las fachadas de las viviendas.

  - Defectuoso alicatado en algunos portales y jardineras de la urbanización.

  - Pésima ubicación de los buzones en los portales. Excesiva proximidad a la puerta de la vivienda.