A la Att. de Dña. ALEXANDRA

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

28860 – PARACUELLOS DE JARAMA - MADRID.

Madrid, 30/05/2011

LUGAR DE LA OBRA: PARACUELLOS DE JARAMA - MADRID

| UNIDADES | CONCEPTOS | PRECIO UNIDAD | IMPORTES |
| --- | --- | --- | --- |
| 36.- 24.- 200.- 200.- 200.- 200.- 140.- 108.- 1.- P.A.- OPCIONAL 200.- P.A.- | PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE TENIS PADDLE DE 10X20 MTS. M.L de cimentación con hormigón armado de mallazo 150 x 6 mm., en zanja de 40 x 40 cms.............................. M.L. de bordillo enfoscado y pintado............................... M2. de solera de hormigón ( DOSIFICACIÓN 200 Kgs/m³-árido 20 mm. ) de 10 cms. de grosor................... M2. de gravilla drenante................................................... M2. de pavimento poroso de 9 cms. de grosor, incluido juntas de dilatación en goma............................................ M2. de pintado de superficie con pintura especial, incluso demarcación de líneas de juego........................... M2. de cerramiento metálico galvanizado con puerta de acceso........................................................................... M2. de muros fabricados con 1 pie de ladrillo macizo, enfoscados y pintados por ambas caras............................ Juego de postes y red de nylon reforzada......................... Presencia de equipo y herramienta a pie de obra.............. TOTAL PRESUPUESTO EUROS.......................... M2. de césped artificial 15 mm. con arena........................ Iluminación paddle con 4 báculos de 6 mts. de altura y 4 proyectores con lámpara de halogenuro de 400W., incluso picas de tierra y cuadro de maniobra................... | 35,00.- € 10,00.- € 13,00.- € 2,00.- € 19,00.- € 3,00.- € 15,00.- € 60,00.- € .................. 23,00.- € | 1.260,00.- € 240,00.- € 2.600,00.- € 400,00.- € 3.800,00.- € 600,00.- € 2.100,00.- € 6.480,00.- € 280,00.- € 300,00.- € 18.060,00.- € 4.600,00.- € 2.500,00.- € 2.404,05.- |

NOTA: Este precio está estudiado contando que los camiones y hormigoneras entran a pie de obra.

En este precio no está incluido el IVA.