RESIDENCIAL LAS TERRAZAS	 - MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN. De hormigón armado y según conclusiones del estudio geotécnico.

ESTRUCTURA. De hormigón armado.

FACHADAS. Ladrillo caravista y/o revestimiento continuo. Aislamiento térmico previo a la hoja interior de la vivienda.

PLANTA SÓTANO. Muros de hormigón armado. El garaje  con puerta de acceso de vehículos automática con temporizador y mando a distancia. Acceso a núcleos de vivienda. Solera en garaje de hormigón fratasado.

TABIQUES. Tabiquería industrializada montada en seco tipo pladur con los espesores necesarios según su situación, para el cumplimiento de la Normativa de Aislamiento Acústico.

AISLAMIENTO TÉRMICO. Según normativa. Fachada con cámara de aire y material aislante en su interior. El acristalamiento de las viviendas de tipo climalit.

CARPINTERÍA EXTERIOR. Monoblock de aluminio lacado, hojas con rotura de puente térmico. Acristalamiento con vidrio doble tipo climalit. Persianas de aluminio.

CARPINTERÍA INTERIOR. Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura de seguridad. Puertas interiores de 35 mm. de grueso, chapadas en madera barnizada. Frente de armario empotrado  a juego con el resto de la carpintería.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO.  Pavimentos de gres en cocina y baños, tarima flotante en el resto de la vivienda. Revestimientos con cerámica de 1ª calidad en baños y cocinas, de suelo a techo. Falso techo de escayola donde sea necesario por distribución.

PINTURAS. En paredes y techos de viviendas con pintura al temple lisa. En zonas comunes temple o pintura pétrea.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA. De porcelana vitrificada, bañera en chapa de acero esmaltada. Griferías monomando. Inodoros con tanque de doble descarga.

INSTALACIONES. De fontanería, electricidad, calefacción, telecomunicaciones y prevención de incendios, según normas vigentes.

Fontanería. Se realizará según normas de la compañía suministradora. Toma de desagües para lavadora y lavavajillas.

Calefacción y A.C.S. Sistema de producción de Agua Caliente Sanitaria mediante Energía Solar Térmica. Calefacción y sistema de apoyo al ACS mediante caldera a individual a gas. Radiadores de chapa lacada.

Energía Eléctrica y Telecomunicaciones. Se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la Normativa de Telecomunicaciones. Portero automático con teléfono mural en cada vivienda. Toma TV y teléfono en salón y dormitorio principal y en las dependencias requeridas por la Normativa de Telecomunicaciones.

Cocina. Equipada con desagües para lavadora, fregadero y lavavajillas y tomas de corriente para horno eléctrico y cocina vitrocerámica.

Ascensores. Con puertas automáticas y bajada al garaje.

Instalación de Aire Acondicionado en toda la vivienda.

URBANIZACIÓN INTERIOR. Con piscina, instalación de juegos infantiles, amplias zonas ajardinadas, así como tratamiento del resto de los espacios interiores.

PROMOCIÓN AHORRO-VIVIENDA

Próximo a la futura estación de cercanias C-5 y al C.C. Xanadú y a pocos Kms de Móstoles/Alcorcón.

129 Viviendas de V.P.P.B. con garajes, trasteros, zonas privadas ajardinadas y piscina. (Todas las viviendas disponen de amplias terrazas)