A la atención de:

Empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid.

Fercaber construcciones S.A.

Estimados señores:

Por medio de la presente, y haciendo uso de nuestra derecho como propietarios de las viviendas sitas en la calle Cabeza mesada nº 24 de Madrid capital, cuya promoción corresponde a la anteriormente mencionada E.M.V.S de Madrid y construcción a Fercaber construcciones S.A., pasamos a notificarles, nuevamente como ya hicieron algunos adjudicatarios en su momento mediante el registro de varias quejas en la E.M.V.S. de Madrid, de defectos que consideramos tienen las zonas comunes del edificio mencionado  que pasamos a describirles:

- Los remates en los techos de escayola comunitarios (donde existen), están cortados perimetralmente y sin unir a otro lugar, dando de esa forma unos huecos (en ocasiones de hasta 5 u 8 cm) por donde pasa frío, humedades y también podrían anidar o encontrar cobijo animales o insectos creando un problema para la comunidad. Además de lo expuesto, el corte esta realizado sin ningún razonamiento y sobresalen unas zonas más que otras con grave deterioro de la estética en esa zona.

- Puerta del portal no ajusta correctamente y hace un roce en la pared, cuesta abrirla y como no tiene holgura suficiente no cierra correctamente debiéndose empujar fuerte. El roce ha provocado un deterioro en la pared de la puerta.

- En los ascensores los espejos instalados están suelos, de tal manera que ante un pequeño golpe, o que una persona se apoye se partirían con el riesgo notable de lesiones.  Asimismo, se ha detectado otra puerta que roza de un ascensor en la planta -2

- En la zona común de la planta calle, concretamente en el patio, se han colocado unas piedras de cantos punzantes y grandes dimensiones. Esto, aparte de inutilizar gran parte del patio, es peligroso en cuanto a caídas sobre todo para niños que se pueden meter en dicha zona a jugar. Añadidamente, cuando llueve el agua se filtra al fondo de estas piedras (por debajo del nivel del resto del patio) y crea humedades en el garaje. Las humedades en garaje se han parcheado mediante la colocación de unas bandejas metálicas que a su vez, van conectadas a un desagüe, siendo esta solución temporal ya que no deberían existir dichas filtraciones. Asimismo, les advertimos que la canaleta de desagüe existente en la mencionada zona de piedras no tiene utilidad para evacuar agua mientras estén las piedras y se filtre en el suelo que las contiene (como expusimos, a un nivel más bajo que el resto del patio).

- El suelo colocado en el portal y parte del patio que se encuentra solada (plaqueta de cemento que habitualmente se coloca en muchas calles de Madrid) entendemos que no es la más adecuada debido a los problemas que para su limpieza existen y por ser estéticamente asociables a cualquier calle de Madrid solada con dicho material. Entendemos que existen materiales sumamente económicos más adecuados para cubrir los suelos de una comunidad.

- Las vallas instaladas no abarcan todo el perímetro a nivel calle del inmueble y la comunidad es fácilmente accesible por las parcelas 1.17A y 1.17Cpor la escasa altura del muro (inferior a 1 metro en algunas zonas), las cuales no están valladas y que pueden tardar inclusor años en urbanizarse y cerrar la manzana. Dicho esto, sería conveniente poner vallas perimetrales en toda la comunidad a igual manera de cómo se ha hecho en 2 laterales de los 4 que hay.

- No se ha colocado ninguna puerta de acceso en el nivel -1 del garaje, concretamente en la rampa que discurre por la comunidad y que da salida, franqueando la puerta de la valla perimetral, a la calle. Sin dicha puerta es enormemente sencillo entrar en el garaje por la comunidad (la cual les recordamos es accesible)  y crear problemas de seguridad para vehículos y propietarios en caso de allanamiento por parte de extraños con intenciones de robo.

- No se ha colocado ninguna cerradura manual en la puerta de la valla perimetral para la salida de vehículos. En caso de apagón eléctrico, dicha puerta no podría abrirse y los vehículos estarían inmovilizados.

- Una de las columnas de apoyo en la parte derecha según se accede al portal, presenta una fisura considerable, la cual desconocemos su origen y si puede suponer algún tipo de peligro de fractura futura, dicha columna sería necesario reparar.

- Cuando llueve, en las pasarelas de acceso a las viviendas, entra agua y existen charcos por la misma. Añadidamente y al estar dichas pasarelas al descubierto, entra gran cantidad de aire y frío durante el invierno (cosa comprobada por numerosos vecinos) y el agua que cae por las cancelas de algunas viviendas debido a resquicios que no se han eliminado del techo superior en viviendas entre el 6º y el 7º piso a modo de ejemplo.  La solución sería la colocación de unos vidrios trasparentes como teníamos entendido que el proyecto inicial podía haber contemplado y no están instalados, lo que evitaría en gran medida los inconvenientes de estar literalmente en la calle, en cuestión de frío/calor, humedad y aire, cuando los vecinos abren la puerta de su piso.

- Los falsos techos que discurren por las pasarelas y que contienen cableado eléctrico, están totalmente expuestos en sus laterales con un claro peligro de que se filtre agua y que puedan anidar aves. Dichos laterales debieran ser cubiertos.

- El hormigón y cemento esta sin pulir en varias partes de la finca, principalmente en la escalera de acceso desde el patio (exterior) a las viviendas donde se observan a la perfección grandes pegotes en multitud de lugares de todas las alturas de la escalera, que dicho sea de paso, es francamente fácil de escalar y acceder, evitando la puerta instalada suponemos a tal efecto , de esta manera a pisos, ascensores y por medio de estos últimos al garaje. Sería conveniente poner las chapas instaladas de suelo a techo hasta el primer piso en todo el pasamanos de la escalera

- La finca se encuentra muy sucia ya que no hemos visto trabajos de limpieza inmediatamente (o en plazo razonable) antes de la entrega.

- Y en general malos remates y acabados que merman estéticamente en todo el edificio e incluso pueden provocar con los años deterioro acelerado de los materiales del mismo.

Por todo ello les solicitamos que atiendan a esta reclamación e inspeccionen personalmente, si lo desean, lo que exponemos en esta carta.

Asimismo, que sean subsanadas las deficiencias expuestas y abierto un canal de comunicación para acercar posturas y posibles soluciones.

Adjuntamos una hoja con firmas de propietarios.

Reciban un cordial saludo.